BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Alat Pengatur Suhu Pemanas Air ini hanya merupakan suatu alat yang bisa dipakai untuk mengatur pemanas, yang digunakan untuk memanaskan suatu cairan seperti air, minyak, atau zat kimia. Alat ini tidak bisa digunakan untuk mengatur sistem yang mempunyai alat pemanas dan alat pendingin, karena dalam alat Pengatur Suhu Pemanas Air ini, sistem pendingin tidak diikutsertakan.

Alat yang jauh dari sempurna ini masih sangat banyak kekurangannya, diantaranya masalah keakuratan pengukuran suhu, apabila dibandingkan dengan alat yang produksi pabrik. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya : faktor kualitas komponen, faktor pemanas (heater) yang dayanya kurang besar, faktor perambatan suhu pada objek cairan yang dipanaskan, dan lain sebagainya.

5.2. SARAN

- Agar alat Pengatur Suhu Pemanas Air ini lebih lengkap, maka dalam pengembangannya tidak hanya mengatur sistem pemanas, tetapi juga ditambah dengan sistem pendingin.

- Input interval pengambilan suhu sebaiknya menggunakan data yang dimasukkan dari pemakai, sehingga berapapun interval pengambilan suhu yang diinginkan bisa dilaksanakan oleh sistem ini.

- Sensor yang digunakan tidak hanya dipasang satu, tetapi dapat juga dipasang dua atau lebih, sehingga dapat mengendalikan beberapa objek sekaligus.

- Dalam pemrograman Delphi telah disediakan sarana untuk mengakses melalui jaringan Internet. Untuk itu disarankan agar alat ini bisa dikendalikan melalui  jaringan lokal maupun Internet.