#### ABSTRAKSI

Alat pengukur frekuensi adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur frekuensi antara 0,5 Hz sampai 12.000 KHz. Dengan memanfaatkan teknologi komputer IBM PC yang dipakai sebagai fasilitas pengontrol, pengolah data dan penampil nilai sebagai hasil keluaran pada layar monitor dan juga dilengkapi dengan rangkaian catu daya dan rangkaian  pembangkit pulsa yang terdiri dari beberapa IC, absorsi rangkaian catu daya ini digunakan sebagai catu daya untuk menyuplai rangkaian frekuensi, selanjutnya rangkaian pembangkit pulsa tersebut digunakan untuk menguatkan sinyal yang masuk menjadi pulsa clock.

Pada dasarnya prinsip kerja dari frekuensi adalah menghitung jumlah pulsa yang masuk kedalam counter  dalam waktu tertentu. Didalam sistem ini pulsa dihitung selama dua detik sehingga mendapatkan frekuensi yang cukup baik pada daerah frekuensi, sehingga untuk waktu dua detik  tersebut akan mendapatkan frekunsi penghitungan sampai 0,5 Hz.