CARA KERJA MONITORING SENSOR JAMAK OLEH PC MELALUI MIKROKONTROLER DAN RS 485

Monitoring sensor jamak oleh PC ini dengan rekayasa program assembler dan delphi5 digunakan untuk memantau  keadaan ruangan berdasarkan ada tidaknya obyek yang melewati sensor infrared yang diletakan pada masing-masing ruangan. Data sensor dibaca oleh mikrokontroler dikirimkan ke PC atau komputer melalui jalur serial dengan media komunikasi data RS 485. Kemudian PC menggambarkan keadaan ruang yang dipantau. Apabila sensor tidak terlewati maka indikator ruangan berwarna hijau sedangkan bila sensor terlewati maka indikator ruangan berwarna merah.

INTISARI

Alasan  “Monitoring Sensor Jamak oleh PC Melalui Mikrokontroler dan RS 485 (Titik Berat pada Program Assembler )” sebagai judul laporan tugas akhir ini dibuat berdasarkan permasalahan yang timbul pada kehidupan sehari-hari.

Suatu gedung yang memiliki ruangan-ruangan terpisah, maka dibutuhkan suatu sistem pengaman yang efisien. Efisiensi ini berkaitan dengan media, metode (cara), dan biaya yang dikeluarkan. Keamanan ruangan-ruangan tersebut dapat dikendalikan oleh sebuah subsistem yang saling terpisah dengan kendala media, jarak, dan gangguan (noise).

Judul ini dibuat dengan tujuan untuk merealisasikan suatu alat yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan keamanan suatu gedung yang digunakan untuk memantau ruangan-ruangan . Program assembler berada pada mikrokontroler AT89C51 yang digunakan sebagai pengendali. Data sensor  merupakan masukan bagi mikrokontroler yang nantinya akan dikirimkan ke PC.