BAB V

PENUTUP

## KESIMPULAN

Setelah selesai membuat Tugas Akhir ini yang dimulai dari perancangan perangkat keras, perakitan perangkat keras, pembuatan perangkat lunak (program), menguji alat serta penyusunan naskah.

Maka berdasarkan pembahasan bab-bab dari Tugas Akhir yang berjudul: ”Voltmeter Digital Berbasis PC Melalui Port Paralel“ dan hasil pengamatan serta proses pembuatannya dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

- Alat ukur Voltmeter Digital berbasis mikrokomputer dapat diimplementasikan dengan baik melalui Port Paralel dengan mode  EPP 1.7.

- Alat ukur Voltmeter Digital mempunyai keakurasian yang cukup baik dalam pengukuran tegangan dengan rentang pengukuran 0..2 volt untuk range pertama dan 0..20 volt untuk range kedua

- Tegangan yang diukur dan ditampilkan adalah tegangan searah (DC).

- Alat ukur Voltmeter Digital dapat diimplementasikan untuk pengukuran arus maupun suhu dengan mengubah sedikit rangkaian masukannya.

- Penampilan data dalam bentuk angka dan visualisasinya membuat sistem lebih informatif dan  pembacaan yang sangat mudah.

- Tegangan yang dapat diukur maksimal 20 volt.

- Pengukuran dengan voltmeter digital juga dapat menampilkan polaritas, artinya jika pengukuran terbalik maka tampilannya akan menampilkan tanda minus

## SARAN

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada permasalahan yang sama, penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

  - Pada penelitian ini yang perlu diperhatikan dalam pemlihan mode port   parallel yang digunakan. Hal ini menjadi perhatian khusus karena tidak semua mode port parallel dapat digunakan untuk alat ukur volmeter digital ini.

  - Pada alat ukur voltmeter digital ini tegangan referensi masih menjadi kendala tersendiri, oleh karena itu gunakan komponen yang lebih baik dalam menjaga kondisi tegangan agar tetap stabil. Pengaruhnya adalah perubahan    nilai tegangan bila terjadi perubahan tegangan referensi.

  - Pentanahan (ground) menjadi permasalahan yang cukup mempengaruhi rangkaian ini, bila tidak tepat dalam penanganan masalah ini maka alat ukur Volmeter Digital ini tidak dapat berfungsi dengan baik

  - Voltmeter Digital Berbasis PC Melalui Port Paralel ini masih banyak kekurangannya.Oleh karena itu bisa dikembangkan lagi untuk membuat sistem yang lebih lengkap dan baik lagi.

  - Pemilih batas ukur yang dalam tugas akhir ini menggunakan saklar manual dapat diganti dengan relay yang dikendalikan oleh program, sehingga dapat dipilih dengan tombol pada layar.