BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

  - Kesimpulan

- Voltmeter digital dengan mikrokontroler AT89C51 yang dibuat dengan tugas akhir ini dapat berfungsi seperti yang diharapkan.

- Tegangan yang diukur hanya tegangan searah.

- Pengubah tegangan analog yang diukur ke digital menggunakan ADC 8-bit 0804, dan tampilannya berupa penampil 7-segmen LED 3-digit dengan menggunakan dekoder BCD 7-segmen.

- Voltmeter ini tidak mempengaruhi sumber tegangan yang diukur (tegangan tidak menjadi turun/ naik).

  - Saran

Alat ini masih terdapat kekurangan baik secara perangkat keras maupun lunak, maka untuk pengembangan selanjutnya maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- Agar tampilan lebih bagus maka penampil 7 segmen dapat diganti dengan penampil LCD.

- Pada perangkat keras Voltmeter dapat juga ditambahkan antar muka RS 232 untuk dihubungkan ke port serial pada PC sebagai penampil.

- Besarnya tegangan yang di ukur tidak terbatas dan bukan hanya tegangan saja yang dapat di ukur melainkan arus juga.

- Dapat mengukur tegangan bolak-balik dengan menambahkan rangkaian pengubah AC ke DC.

- Perlu ditambah rangkaian nilai mutlak dan deteksi polaritas agar dapat mengukur tegangan negatif atau jika polaritas terbalik.

- Dengan menggunakan mikrokontroler ini selanjutnya voltmeter digital dapat dikembangkan menjadi alat pengontrol tegangan yang dapat menyimpan memori dalam jangka waktu tertentu, contohnya untuk mengontrol turun naiknya tegangan rumah, bisa mematikan atau menghidupkan aliran listrik secara otomatis.