BAB II

RANCANGAN PENGENDALIAN

2.1.	Tinjauan Umum

Tinjauan umum ini akan membahas mengenai manajemen material dan spesifikasi material dalam hal ini spesifik ke besi beton, membahas tentang dasar-dasar manajemen konstruksi.

Material merupakan komponen yang penting dalam menentukan besarnya biaya suatu proyek, lebih dari separuh biaya proyek diserap oleh material yang digunakan (Nugraha, 1985). Pada tahap pelaksanaan konstruksi penggunaan material di lapangan sering terjadi sisa material yang cukup besar, sehingga upaya untuk meminimalisasi sisa material penting untuk diterapkan. Material yang digunakan dalam konstruksi dapat digolongkan dalam dua bagian besar (Gavilan, 1994), yaitu:

- Consumable material, merupakan material yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari struktur fisik bangunan, misalnya: semen, pasir, krikil, batu bata, besi tulangan, baja, dan lain-lain.

- Non-consumable material, merupakan material penunjang dalam proses konstruksi, dan bukan merupakan bagian fisik dari bangunan setelah bangunan tersebut selesai, misalnya: perancah, bekisting, dan dinding penahan sementara.

Arus penggunaan material konstruksi mulai sejak pengiriman          ke lokasi, proses konstruksi, sampai pada posisinya yang terakhir akan berakhir pada salah satu dari keempat posisi di bawah ini (Gavilan, 1994), yaitu:

- Struktur fisik bangunan

- Kelebihan material (leftover)

- Digunakan kembali pada proyek yang sama (reuse)

- Sisa material (waste)

Sisa material konstruksi inti akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan pembangunan yang dilaksanakan, selain mempengaruhi biaya proyek juga akan menimbulkan permasalahan baru yang dapat mengganggu lingkungan proyek dan sekitarnya. Pengendalian besarnya kuantitas sisa material tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara (Gavilan, 1994), antara lain:

  - Mencari jalan untuk memakai kembali sisa material tersebut.

  - Mendaur ulang sisa material tersebut menjadi barang yang berguna.

  - Memusnahkan sisa material dengan cara pembakaran.

  - Mencari cara untuk mengurangi sisa material yang timbul.

Penanggulangan sisa material dengan cara preventif merupakan cara yang paling baik, karena dirasakan lebih ekonomis, lebih mudah dan lebih aman dilakukan dibandingkan solusi lainnya. Pengeluaran biaya untuk mengontrol sisa material sejak awal akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengeluaran biaya akibat timbulnya sisa material. Oleh karena itu besarnya kuantitas sisa material yang terjadi sangat barkaitan erat dengan manajemen material.

2.1.1  Sisa Material Konstruksi

Menurut Skoyles 1976, sisa material yang timbul dari pelaksanaan konstruksi (Construction Waste) dapat digolongkan ke dalam dua kategori berdasarkan tipenya yaitu:

2.1.1.1  Direct Waste

Direct waste adalah sisa material yang timbul di proyek karena rusak dan tidak dapat digunakan lagi yang terdiri dari:

- Conversion waste

Sisa material yang terjadi karena pemotongan bahan dengan bentuk yang tidak ekonomis seperti material besi beton, keramik, dan sebagainya.

- Fixing waste

Material yang tercecer, rusak atau terbuang selama pemakaian          di lapangan seperti besi beton, pasir, semen, batu bata.

- Cutting waste

Sisa material yang dihasilkan karena pemotongan bahan seperti, tiang pancang, besi beton, batu bata, keramik, besi beton.

- Management waste

Terjadinya sisa material disebabkan karena pengambilan keputusan yang salah atau keragu-raguan dalam mengambil keputusan, hal ini terjadi karena organisasi proyek yang lemah, atau kurangnya pengawasan.

2.1.1.2 Indirect Waste

Indirect waste adalah sisa material yang terjadi dalam bentuk sebagai suatu kehilangan biaya (moneter loss), terjadi kelebihan pemakaian volume material dari yang direncanakan, dan tidak terjadi sisa material secara fisik di lapangan.

Indirect waste ini dapat dibagi atas tiga jenis yaitu:

  - Substitution waste

Sisa material yang terjadi karena penggunaannya menyimpang dari tujuan semula, sehingga menyebabkan terjadinya kehilangan biaya yang dapat disebabkan karena tiga alasan, yaitu :

    - Terlalu banyak material yang dibeli.

    - Material yang rusak.

    - Makin bertambahnya kebutuhan material tertentu.

- Production waste

Sisa material yang disebabkan karena pemakaian material yang berlebihan dan kontraktor tidak berhak mengklaim atas kelebihan volume tersebut karena dasar pembayaran berdasarkan volume kontrak.

- Negligence waste

Sisa material yang terjadi karena kesalahan di lokasi (site error), sehingga kontraktor menggunakan material lebih dari yang ditentukan, misalnya: penggalian pondasi yang terlalu lebar atau dalam yang disebabkan kesalahan/kecerobohan pekerja, sehingga mengakibatkan kelebihan pemakaian volume beton pada waktu pengecoran pondasi.

2.1.2  Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sisa Material

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sisa material      di lapangan. Terjadinya sisa material dapat disebabkan oleh suatu kombinasi dari beberapa penyebab. Kombinasi sumber masalah dan penyebabnya dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Sumber dan Penyebab Sisa Material Konstruksi-1 (Bossink)

| Sumber | Penyebab |
| --- | --- |
| Desain | Kesalahan dalam dokumen kontrak |
|  | Ketidaklengkapan dokumen kontrak |
|  | Perubahan desain |
|  | Memilih spesifikasi produk |
|  | Memilih produk yag berkualitas rendah |
|  | Kurang memperhatikan ukuran dan produk yang digunakan |
|  | Desain tidak mengenal dengan baik jenis-jenis produk yang lain |
|  | Pendetailan gambar yang rumit |
|  | Informasi gambar kurang informatif |
|  | Kurang berkoordinasi dengan kontraktor |
| Pengadaan | Kesalahan pemesanan, kelebihan, kekurangan dsb |
|  | Pesanan tidak dapat dilakukan dalam jumlah kecil |
|  | Pembelian material yang tidak sesuai dengan spesifikasi |
|  | Pengepakan yang kurang baik menyebabkan rusak di perjalanan |
| Penanganan Material | Kerusakan akibat transportasi ke/di lokasi proyek |
|  | Penyimpanan yang keliru menyebabkan kerusakan |
|  | Material yang tidak dikemas dengan baik |
|  | Membuang dan melempar material |
|  | Material yang terkirim dalam keadaan kurang |
|  | Penanganan yang tidak hati-hati pada saat pembongkaran |
| Pelaksanaan | Kesalahan yang diakibatkan oleh tenaga kerja |
|  | Peralatan yang tidak berfungsi dengan baik |
|  | Cuaca yang buruk |
|  | Kecelakaan pekerja di lapangan |
|  | Penggunaan material yang salah sehingga perlu diganti |
|  | Metode untuk menempatkan pondasi |
|  | Jumlah material yang dibutuhkan tidak diketahui |
|  | Informasi tipe dan ukuran material yang akan digunakan terlambat |
|  | Kecerobohan dalam mencampur, mengolah dan menggunakan |
|  | Pengukuran dimensi yang tidak akurat sehingga terjadi kelebihan |
| Residual (Sisa) | Sisa pemotongan material yang tidak dapat di pakai lagi |
|  | Kesalahan pada saat memotong material |
|  | Kesalahan pesanan barang karena tidak menguasai spesifikasi |
|  | Pengepakan yang asal-asalan |
|  | Sisa material karena proses pemakaian |
| Lain lain | Kehilangan akibat pencurian |
|  | Buruknya pengontrolan material & perencanaan manajemen sisa |

Gavilan dan Bemold (1994), membedakan sumber-sumber yang dapat menyebabkan terjadinya sisa material konstruksi atas enam kategori:   1.  Desain

2.  Pengadaan Material

3.  Penanganan Material

4.  Pelaksanaan

5.  Residual (Sisa)

Ekanayake & Ofori (2000), melakukan survey kuesioner pada semua kontraktor bangunan yang masuk tiga kategori finansial terbesar (G6, G7, dan G8) dari the Building and Construction Authority (BCA) di Singapura, menyimpulkan faktor-faktor penyebab terjadinya sisa material konstruksi pada keempat sumber tersebut di atas, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sumber dan Penyebab Terjadi Sisa Material Konstruksi-2 (Ekanayake, 2000)

| Sumber | Penyebab |
| --- | --- |
| Desain | Kurang adanya koordinasi dengan bagian terkait |
|  | Perubahan desain pada saat konstruksi berlangsung |
|  | Desainer tidak berpengalaman menentukan metode konstruksi |
|  | Tidak memperhatikan ukuran standarisasi yang ada |
|  | Perencanaan tidak menguasai produk-produk alternatif |
|  | Pendetailan gambar yang rumit |
|  | Informasi gambar yang kurang informatif |
|  | Dokumen kontrak yang keliru |
|  | Dokumen kontrak yang tidak komplit |
|  | Memilih produk yang berkualitas rendah |
| Pengadaan | Kesalahan pemesanan |
|  | Membeli produk tidak sesuai spesifikasi |
|  | Kekurangan dari kemungkinan pemesanan dalam jumlah kecil |
| Penanganan Material | Kerusakan selama transportasi |
|  | Penyimpanan yang tidak benar sehingga terjadi kerusakan |
|  | Material yang terkirim dalam kondisi kurang |
|  | Sikap tindakan tim proyek yang tidak benar |
|  | Pencurian |
| Pelaksanaan | Kesalahan yang dibuat oleh pekerja karena kurang terampil |
|  | Kesalahan karena kelalaian |
|  | Kerusakan pekerja karena kurang terampil |
|  | Menggunakan material yang salah sehingga perlu diganti |
|  | Perencanaan tidak jelas sehingga jumlah kebutuhan tidak jelas |
|  | Peralatan yang tidak berfungsi dengan baik |
|  | Cuaca yang buruk |
|  | Informasi yang terlambat ke kontraktor tipe dan ukuran material |

Perubahan perilaku manusia dapat mempengaruhi secara signifikan sisa material yang terjadi di lapangan, penelitian ini dilakukan oleh Teo dan Loosemore (2001), berdasarkan "theory of planned behavior" oleh Ajzen. Tujuan penelitian ini untuk memberi rekomendasi dan membantu para manajer di lapangan untuk mengetahui sikap dan perilaku para pekerja yang dapat mempengaruhi terjadinya sisa material di lapangan. Hasil penelitian ini disimpulkan dalam Gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1 Perluasan Theory of Planned Behaviour

(Loosemore, 2001)

2.1.3  Manajemen Material

Material adalah item (barang) yang dibeli atau dibuat yang disimpan untuk keperluan kemudian, baik untuk dipakai, diproses lebih lanjut atau dijual sedangkan manajemen adalah pengelolaan, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Material harus dikelola karena item barang yang disimpan disebut sebagai persediaan / inventory atau stock dimana jika tidak disimpan dapat mengganggu kelancaran proses produksi atau kehilangan kesempatan dan persediaan adalah idle resource yang terlalu banyak artinya waste.

Penanggulangan sisa material agar dapat mencapai minimum, perlu dilakukan sistem manajemen material. Menurut Dobler (1990), manajemen material merupakan perpaduan dari berbagai aktifitas yang cara pelaksanaannya merupakan manajemen terpadu, dimana prosesnya dimulai sejak tahap pengadaan material sampai diolah menjadi suatu bahan yang siap pakai. Dalam proyek konstruksi manajemen material umumnya meliputi tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penanganan dan pemakaian material.

2.1.3.1. Perencanaan Kebutuhan Material

Pada perencanaan kebutuhan material yang perlu di perhatikan adalah membuat rencana kebutuhan material jangka panjang disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan proyek.

      - Pengadaan Material

Gambar 2.2  Diagram Alir Pengadaan Material

Pada gambar 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pengadaan material meliputi pengidentifikasi adanya kebutuhan material dan mengidentifikasi supplier, melakukan kontrak perjanjian dengan supplier yang telah dipilih (apabila dilakukan dengan system kontrak), inspeksi material yang diterima dari supplier dan jika perlu diadakan tes-tes tertentu untuk meyakinkan pelanggan.

Pengadaan material merupakan antisipasi terhadap ketersediaan material di pasaran. Hal ini dilakukan agar material selalu siap di lokasi saat diperlukan. Kegiatan ini meliputi:

    - Membuat estimasi kebutuhan volume dan jenis material yang akan dipakai beserta spesifikasi yang jelas, kalau perlu diberikan juga spesifikasi material alternatif untuk bahan yang sulit didapatkan. Membuat jadwal pengiriman material ke lokasi sesuai jadwal pelaksanaan di lapangan, menyampaikan kebutuhan kepada bagian pengadaan/logistik untuk dipesankan sesuai kebutuhan.

    - Memilih supplier diutamakan yang sudah berpengalaman (bonafiditas), baru dipertimbangkan faktor harga (Nugraha, 1985).

    - Menyiapkan dan menerbitkan perintah pembelian.

    - Melaksanakan pembelian dengan pemesanan yang terencana terlebih dahulu, sehingga pengiriman selalu sesuai dengan jadwal proyek. Perlu diatur agar material yang datang sesuai jadwal pemakaian material tersebut (Thomas, 1989). Komunikasi antara kontraktor dan supplier harus terjalin dengan baik, supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman.

2.1.3.3. Penyimpanan Material

Alur proses penyimpanan material adalah membuat laporan pengiriman material dari tiap-tiap supplier dan menyediakan gudang yang sesuai untuk masing-masing material dan mengatur penempatan material dalam gudang. Setiap material mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan penanganan dalam hal penyimpanan yang berbeda pula, agar tidak menyisakan material yang tidak diinginkan. Misalnya untuk semen, kondisi penyimpanan tidak boleh lembab karena semen akan rusak / mengeras, untuk itu perlu diberi landasan. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah:

    - Menyimpan material dengan rapi di gudang agar tidak bercampur dengan material lain sehingga tidak mudah rusak. Untuk material yang mudah rusak atau pecah perlu dipisahkan dengan material berat yang lain, seperti keramik dan batu bata jangan diletakkan terlalu dekat dengan besi beton atau yang lainnya.

    - Gudang penyimpanan harus bebas dari ancaman bahaya kebakaran, pencurian, perusakan dan bebas dari bahaya banjir.

    - Selain gudang, perlu diperhatikan juga tempat disekitar lokasi proyek yang dibutuhkan untuk tempat penyimpanan peralatan berat, material-material seperti besi beton, pasir, batu bata, batu pecah dan jalur arus material dari lokasi penyimpanan ke tempat kerja.

    - Arus masuk keluar barang harus diatur dengan baik, misalnya penyimpanan semen yang harus berdasarkan FIFO (First in first out) atau masuk pertama keluar pertama. Cara ini untuk mencegah material yang tidak tahan lama, agar tidak rusak sebelum digunakan.

    - Semua barang yang disimpan dalam gudang, sedapat mungkin mudah untuk diambil/dicari ketika akan digunakan, untuk itu sedapat mungkin setiap material diberi tanda atau label (Nugraha, 1985).

2.1.3.4. Penanganan Material

Setiap material yang tiba di lokasi perlu ditangani dengan baik, agar tidak menimbulkan sisa material. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

    - Menurunkan muatan material dengan hati-hati, sehingga tidak terjadi banyak material yang rusak (Skoyles, 1976)

    - Menerima dan memeriksa material, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penerimaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta, volume yang kurang dan material yang rusak dari supplier (stuckhart, 1995)

    - Melakukan penumpukan material dengan benar, baik jumlah penumpukan yang diperbolehkan sesuai dengan rekomendasi pabrik maupun metode penumpukan.

    - Pemindahan material dari tempat penyimpanan ke tempat kerja harus dilakukan dengan hati-hati.

    - Penataan tempat dibuat sebaik mungkin, sehingga arus material jalannya pendek dan aman (Thomas, 1989).

2.1.3.5. Pemakaian Material

Pada pemakaian material harus juga dipahami tentang pendistribusian material yang meliputi pengecekan ketersediaan material di gudang, menyediakan kebutuhan material yang diajukan oleh bagian pelaksana dan membuat laporan pengeluaran material dari dalam gudang.

Sedangkan pada tahap pemakaian material, sisa material dapat timbul karena :

    - Memakai peralatan kerja kurang memadai maupun budaya kerja yang kurang baik (Gavilan, 1994)

    - Perilaku para pekerja di lapangan (Loosemore, 2001)

    - Memakai teknologi yang masih baru, dimana tukang masih belum terbiasa dengan metode tersebut, sehingga menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam pemakaian material, yang pada akhirnya material tersebut tidak dapat dipakai lagi (Skoyles, 1994).

    - Pemotongan material menjadi ukuran-ukuran tertentu tanpa perencanaan yang baik (Gavilan, 1994).

Pada tahap penanganan dan pemakaian material, perilaku para pekerja sangat berpengaruh terhadap timbulnya sisa material di lapangan, karena pada tahap ini dibutuhkan sikap yang hati-hati, dan tukang yang berpengalaman dalam bidang konstruksi. Bimbingan dan pelatihan diperlukan bagi para pekerja agar mereka menyadari dan mengetahui akibat terjadinya kesalahan pemakaian material di lapangan yang dapat menimbulkan banyak sisa material, sehingga dapat mengurangi profit kontraktor.

2.2. Tinjauan Khusus

2.2.1    Deskripsi Proyek

Sebagai bahan studi kasus, penulis mengambil obyek studi pada proyek PLTU-2 Jawa Barat (3 x 350 MW) Palabuhan Ratu. Proyek yang berlokasi di Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat ini membangun main block dan pumphouse yang nantinya akan membutuhkan material besi beton yang banyak, dimana salah satu pekerjaan dominan dari PT Wijaya Karya, Dept. Energi adalah pekerjaan besi.

2.2.2    Data Umum Proyek

Nama Proyek		:   Proyek PLTU-2 Jawa Barat (3x350MW)

Lokasi Proyek		:   Palabuhan Ratu - Sukabumi

Pemberi Tugas		:   PT Truba Jaya Engineering

Konsultan ME		:   SEC & Maxima Infrasructure (China)

Konsultan Pengawas		:   PT PLN Engineering

Kontraktor Utama		:   PT Truba Jaya Engineering

Kontraktor Pondasi & Arsitektur	:   PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

# Text boxes

Perilaku yang Nyata

Pengontrolan Perilaku

Penekanan waktu

Penekanan biaya

Proses disain kurang sempurna

Fasilitas sisa material kurang

Pemasaran sisa material kurang

Pengurangan sisa material butuh biaya tidak praktis

Norma-Norma Subyektif

Budaya pragmatis

Budaya pemborosan

Perasaan tidak adil

Standard industri yang tidak konsisten

Sisa material yang tidak jelas

Sisa material merupakan prioritas terakhir

Komitmen manajemen kurang

Kebijakan yang tidak jelas

Kurang adanya konsultasi

Sikap

Kurangnya insentif

Keragu-raguan mengurangi sisa material

Kurangnya pengetahuan atas nilai sisa

Konsekuensi sisa material

Cara untuk mengurangi sisa material

Tanggung jawab terhadap sisa material

Percaya bahwa sisa material tidak dapat dihindari

Kurang

Tidak